## Лист1
| ч:м:с | SPA Mode pump | [10 empty] | Filtration pump | [10 empty] | Hot Water Circulation
19:00 | 3:00 | V01C | V05C | V09C | V13C | V17C | V21C | V25C | V29C | V33C | V37C |  | V01C | V05C | V09C | V13C | V17C | V21C | V25C | V29C | V33C | V37C |  | V01C | V05C | V09C | V13C | V17C | V21C | V25C | V29C | V33C | V37C
22:00 | 3:00 | V02C | V06C | V10C | V14C | V18C | V22C | V26C | V30C | V34C | V38C |  | V02C | V06C | V10C | V14C | V18C | V22C | V26C | V30C | V34C | V38C |  | V02C | V06C | V10C | V14C | V18C | V22C | V26C | V30C | V34C | V38C
25:00 | 3:00 | V03C | V07C | V11C | V15C | V19C | V23C | V27C | V31C | V35C | V39C |  | V03C | V07C | V11C | V15C | V19C | V23C | V27C | V31C | V35C | V39C |  | V03C | V07C | V11C | V15C | V19C | V23C | V27C | V31C | V35C | V39C
28:00 | 3:00 | V04C | V08C | V12C | V16C | V20C | V24C | V28C | V32C | V36C | V40C |  | V04C | V08C | V12C | V16C | V20C | V24C | V28C | V32C | V36C | V40C |  | V04C | V08C | V12C | V16C | V20C | V24C | V28C | V32C | V36C | V40C
31:00
| 0:00 | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: SPA Mode pump | 0:00 | Filtration pump | [9 empty] | 0:00 | Hot Water Circulation
|  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: Start; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: End; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: Duration |  | Start | End | Duration | [8 empty] | Start | End | Duration
V01C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:00 | 22:00 | 3:00 | [8 empty] | 19:00 | 22:00 | 3:00
V02C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 | [8 empty] | 22:00 | 25:00 | 3:00
V03C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:00 | 4:00 | 3:00 | [8 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00
V04C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:00 | 7:00 | 3:00 | [8 empty] | 4:00 | 7:00 | 3:00
V05C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:00 | 22:00 | 3:00 | [8 empty] | 19:00 | 22:00 | 3:00
V06C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 | [8 empty] | 22:00 | 25:00 | 3:00
V07C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:00 | 4:00 | 3:00 | [8 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00
V08C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:00 | 7:00 | 3:00 | [8 empty] | 4:00 | 7:00 | 3:00
V09C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:00 | 22:00 | 3:00 | [8 empty] | 19:00 | 22:00 | 3:00
V10C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 | [8 empty] | 22:00 | 25:00 | 3:00
V11C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:00 | 4:00 | 3:00 | [8 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00
V12C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:00 | 7:00 | 3:00 | [8 empty] | 4:00 | 7:00 | 3:00
V13C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:00 | 22:00 | 3:00 | [8 empty] | 19:00 | 22:00 | 3:00
V14C |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 |  |  |  |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 |  | 22:02 | 25:02 | 3:00 |  |  |  |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 |  | 22:03 | 25:03 | 3:00
V15C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:00 | 4:00 | 3:00 | [8 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00
V16C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:00 | 7:00 | 3:00 | [8 empty] | 4:00 | 7:00 | 3:00
V17C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:00 | 22:00 | 3:00 | [8 empty] | 19:00 | 22:00 | 3:00
V18C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:00 | 25:00 | 3:00 | [8 empty] | 22:00 | 25:00 | 3:00
V19C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:00 | 4:00 | 3:00 | [8 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00
V20C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:00 | 7:00 | 3:00 | [8 empty] | 4:00 | 7:00 | 3:00
V21C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:00; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:01 | 22:01 | 3:00 | [8 empty] | 19:01 | 22:01 | 3:00
V22C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 | [8 empty] | 22:01 | 25:01 | 3:00
V23C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:00; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:01 | 4:01 | 3:00 | [8 empty] | 1:01 | 4:01 | 3:00
V24C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:01 | 7:01 | 3:00 | [8 empty] | 4:01 | 7:01 | 3:00
V25C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:01 | 22:01 | 3:00 | [8 empty] | 19:01 | 22:01 | 3:00
V26C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 | [8 empty] | 22:01 | 25:01 | 3:00
V27C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:01 | 4:01 | 3:00 | [8 empty] | 1:01 | 4:01 | 3:00
V28C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:01 | 7:01 | 3:00 | [8 empty] | 4:01 | 7:01 | 3:00
V29C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:01 | 22:01 | 3:00 | [8 empty] | 19:01 | 22:01 | 3:00
V30C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 | [8 empty] | 22:01 | 25:01 | 3:00
V31C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:01 | 4:01 | 3:00 | [8 empty] | 1:01 | 4:01 | 3:00
V32C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:01 | 7:01 | 3:00 | [8 empty] | 4:01 | 7:01 | 3:00
V33C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:01 | 22:01 | 3:00 | [8 empty] | 19:01 | 22:01 | 3:00
V34C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 | [8 empty] | 22:01 | 25:01 | 3:00
V35C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:01 | 4:01 | 3:00 | [8 empty] | 1:01 | 4:01 | 3:00
V36C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:01 | 7:01 | 3:00 | [8 empty] | 4:01 | 7:01 | 3:00
V37C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 19:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 22:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 19:01 | 22:01 | 3:00 | [8 empty] | 19:01 | 22:01 | 3:00
V38C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 22:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 25:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 22:01 | 25:01 | 3:00 | [8 empty] | 22:01 | 25:01 | 3:00
V39C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 1:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 4:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 1:01 | 4:01 | 3:00 | [8 empty] | 1:01 | 4:01 | 3:00
V40C |  | SPA Mode pump V01C V02C V03C V04C: 4:01; SPA Mode pump V05C V06C V07C V08C: 7:01; SPA Mode pump V09C V10C V11C V12C: 3:00 |  | 4:01 | 7:01 | 3:00 | [8 empty] | 4:01 | 7:01 | 3:00